Приложение 2

к договору от _______ № ______

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных жилых домов по адресу:

Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Владимирская, д.16, ул.Горького, д.22,

Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Пионерская, д.4.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Краткосрочный план реализации в 2016 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы, утвержденный приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 29.01.2016 года № 19 |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд капитального ремонта Республики Карелия |
| 3 | Месторасположение объекта. | 3.1. Республика Карелия, г.Петрозаводск, - ул.Владимирская, д.16 - ул.Горького, д.22 3.2. Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Пионерская, д.4 |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома |
| 5 | Виды и количество выполняемых работ | 5.1. Согласно дефектных ведомостей, проектно - сметной документации. 5.2.г.Петрозаводск, ул.Владимирская, д.16: - ремонт фундамента - ремонт фасада - ремонт крыши 5.3 г.Петрозаводск, ул.Горького, д.22 - ремонт фундамента - ремонт фасада - ремонт крыши 5.4. г.Сегежа, ул.Пионерская, д.4 - ремонт фундамента - ремонт фасада - ремонт внутридомовой системы теплоснабжения - ремонт внутридомовой системы водоснабжения - ремонт внутридомовой системы водоотведения |
| 6 | Условия выполнения работ | 6.1.Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту осуществляется без отселения жильцов многоквартирного дома. 6.2. Уведомить заказчика о готовности к началу работ, сдаче приемки скрытых и выполненных работ. 6.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников и других помещений, относящихся к общему имуществу жилого дома, от протечек, и прочих повреждений, связанных с производством работ. 6.4. Подрядчик обязан заблаговременно оповещать жителей дома о планируемых отключениях электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения посредством размещения объявления о предстоящем отключении, с указанием точных сроков и продолжительности отключения. 6.5. До начала работ Подрядчику установить временную группу учёта эл/энергии, потребляемой для строительных нужд на период проведения работ по капитальному ремонту. Заключить договор с энергоснабжающей организацией на отпуск электроэнергии для строительных нужд. 6.6. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет полное взаимодействие с управляющей организацией, обслуживающей данный жилой дом, а также ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими поставку тепло-водо-энергоресурсов. 6.7. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 6.8. Назначить лицо, ответственное за производство работ. Копию приказа предоставить Заказчику. 6.9 Все работы Подрядчик производит с сохранением целостности прилегающих газонов, зеленых насаждений, благоустройства территории. |
| 7 | Общие требования к выполнению работ | 7.1. Работы выполнить в соответствии с дефектными ведомостями, проектно - сметной документацией, действующими нормативно-техническими требованиями по выполнению общестроительных, электромонтажных работ. 7.2. Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов государственным стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилом доме. 7.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 7.4 В процессе выполнения работ по капитальному ремонту объекта Подрядчик в обязательном порядке ведет журнал производства работ. 7.5 Обеспечить согласование и приемку скрытых и выполненных работ с Заказчиком. Оформить акты на скрытые работы. Оформить фотофиксацию скрытых работ. |
| 8 | Требования по выполнению сопутствующих работ | 8.1. Подрядчик вправе использовать для своих эксплуатационных нужд (складирование материалов, инструмента) части ремонтируемого объекта только с согласия собственников указанного объекта. 8.2.Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкций с рабочей зоны. Подрядчику обеспечить наличие на строительной площадке: - контейнера для сбора строительного мусора; - биотуалета для рабочих; - строительной бытовки для рабочих (по необходимости); - инвентарного ограждения зоны производства работ и в местах прохода людей. 8.3. По завершении электромонтажных работ обеспечить проведение необходимого комплекса электроизмерительных работ на смонтированной электроустановке с подготовкой соответствующих протоколов испытаний с привлечением сертифицированной электролаборатории. |
| 9 | Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ | 9.1. До начала работ предоставить график производства работ. |
| 10 | Требования по объему гарантий качества работ | 10.1. Подрядчик производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации. |
| 11 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 11.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора |
| 12 | Иные требования | 12.1. Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 12.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. 12.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| И.о генерального директора ______________________ В.В. Шкапов | _______________________ |