## Лист1
Система выпуска сметной документации A0 v. 2.4.18.2 Copyright InfoStroy Ltd. | [8 empty] | Образец №4
СОГЛАСОВАНО: |  | и.о. обязанности генерального директора
Фонда капитального ремонта Республики Карелия
В.В. Шкапов
"_____" ______________ 2016 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кайманова, д.10
Основание: |  | дефектная ведомость, '12.15/ПР-05- ИОС 1.2, ИОС 1.1
Сметная стоимость |  |  | 2163681 |  | руб.
|  | строительных работ | 2043707 |  | руб.
|  | монтажных работ | 113573 |  | руб.
|  | оборудования | 0 |  | руб.
|  | прочих работ | 6401 |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 341053 |  | руб.
Нормативная трудоемкость |  |  | 2251 |  | чел. час.
Смета составлена в ценах 1 кв. 2016 года
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин
|  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Фундамент
1 | ТЕРр-53-01-001 | Разборка деревянной завалинки Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=6,84 (62) НР=77% СП=56% | 0.144 | 2059.67 | 458.14 | 297 | 231 | 66 | 12.3 | 1.77
|  |  | 100м2 стен | 1601.53 | 104.69 |  |  | 15
2 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.1354
т
3 | ТЕРр-53-15-001 | Ремонт цоколя при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 Козп=14,5 Кмат=5,5 Кэм=6,84 (102) НР=77% СП=56% | 0.06 | 137886.55 | 1018.13 | 8273 | 3415 | 61 | 397.65 | 23.86
|  |  | 100м2 отремонтированной | 56909.75 | 232.58 |  |  | 14
4 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 1.488
т
5 | ТЕР-46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=0 (15347) НР=89% СП=48% | 0.08 | 3067.33 |  | 245 | 245 |  | 22.82 | 1.83
|  |  | 100м2 | 3067.33
6 | ТЕРр-61-11-001 | Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Козп=14,5 Кмат=5,54 Кэм=0 (635) НР=71% СП=40% | 0.2 | 43820.65 |  | 8764 | 7403 |  | 245.92 | 49.18
|  |  | 100м2 отремонтированной | 37013.43
7 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.968
т
8 | ТЕРр-61-11-002 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1 Козп=14,5 Кмат=5,54 Кэм=0 (636) НР=71% СП=40% | 0.2 | 9749.77 |  | 1950 | 1270 |  | 42.18 | 8.44
|  |  | 100м2 отремонтированной | 6348.54
9 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.484
т
10 | ТЕР-15-07-003-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) Козп=14,5 Кмат=3,67 Кэм=3,1 (7764) НР=84% СП=37% | 0.15 | 1749.87 | 94.24 | 262 | 101 | 14 | 4.24 | 0.64
|  |  | 100м2 обрабатываемой пов | 671.34 | 2.54
11 | ТССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | -2.07 | 67.8 |  | -140
кг
12 | Прайс стр. 6 | Состав "Антигриб" | 2.25 | 93.64 |  | 211
КГ
13 | ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Козп=14,5 Кмат=12,6 Кэм=3,93 (5376) НР=98% СП=54% | 0.374 | 19010.67 | 572.5 | 7110 | 1494 | 214 | 24.38 | 9.12
|  |  | 100м2 изолируемой поверх | 3994.66
14 | ТЕР-15-04-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая Козп=14,5 Кмат=4,39 Кэм=8,53 (7530) НР=84% СП=37% | 0.366 | 9213.75 | 126.46 | 3372 | 678 | 46 | 11.58 | 4.24
|  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 1852.09
15 | ТССЦпг-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 80 | 470.64 |  | 37651
т груза
16 | ТССЦпг-03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 80 | 126.55 |  | 10124
т груза
Итого: Фундамент |  |  |  |  | 78119 |  | 14837 | 401 |  | 99.07
29
|  | Основная зарплата |  |  | 14837
|  | Эксплуатация машин |  |  | 401
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 29
|  | Материальные затраты |  |  | 15106
|  | Накладные расходы |  |  | 11324
|  | Сметная прибыль |  |  | 6740
|  | Транспортировка |  |  | 47775
|  | Талоны на мусор 67*95,54 |  |  | 6401
|  | ИТОГО |  |  | 96183
|  | Резерв |  | 2 % | 1924
|  | Итого с резервом |  |  | 98107
|  | НДС |  | 18 % | 17659
|  | Итого с НДС |  |  | 115766
|  | Итого по смете |  |  | 122167
Фасады
Фасад
17 | ТЕРр-56-11-001 | Снятие наличников Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=0 (243) НР=73% СП=50% | 2.7 | 576.23 |  | 1556 | 1556 |  | 4.21 | 11.37
|  |  | 100м наличников | 576.23
18 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 1.08
т
19 | ТЕРр-56-03-003 | Снятие отливной доски Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=0 (225) НР=73% СП=50% | 0.249 | 10843.68 |  | 2700 | 2700 |  | 79.22 | 19.73
|  |  | 100м2 | 10843.68
20 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.8715
т
21 | ТЕРр-58-03-001 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=3,55 (375) НР=74% СП=52% | 0.32 | 1224.96 | 1.74 | 392 | 391 | 1 | 9.1 | 2.91
|  |  | 100м труб и покрытий | 1223.22
22 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.0384
т
23 | ТЕРм-08-03-573-04 МДС 81-37.2004 п.3.2.1 Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без надобности хранения) Козп=14,5 Кмат=4,43 Кэм=6,82 (3467) НР=85% СП=52% | 1 | 423.11 | 180.21 | 423 | 243 | 180 | 1.42 | 1.42
|  |  | шт | 242.9 | 32.63 |  |  | 33
24 | ТЕРр-67-03-001 | Демонтаж кабеля Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=7,81 (2264) НР=76% СП=52% | 0.2 | 1298.53 | 2.81 | 260 | 259 | 1 | 9.64 | 1.93
|  |  | 100м | 1295.72 | 2.32
25 | ТЕРм-08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг Козп=14,5 Кмат=6,33 Кэм=6,89 (2234) НР=85% СП=52% | 0.2 | 7326.07 | 4948.19 | 1465 | 390 | 989 | 11.76 | 2.35
|  |  | 100м кабеля | 1949.09 | 909.44 |  |  | 182
26 | ТЕР-19-01-018-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-36.2004 п.3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2 шт. (демонтаж (разборка) металлоконструкций) Козп=14,5 Кмат=5,09 Кэм=8,76 (8252) НР=103% СП=56% | 4 | 507.61 | 134.21 | 2030 | 1493 | 537 | 2.33 | 9.34
|  |  | установка | 373.4
27 | ТЕРр-65-01-001 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Козп=14,5 Кмат=8,67 Кэм=5,52 (1624) НР=66% СП=40% | 0.122 | 5402.7 | 56.75 | 659 | 605 | 7 | 34.66 | 4.23
|  |  | 100м трубопровода | 4960.31 | 23.2 |  |  | 3
28 | ТССЦ-509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0.0268
т
29 | ТЕР-10-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Монтаж обрешетки Козп=14,5 Кмат=3,89 Кэм=8,46 (5979) НР=95% СП=43% | 1.77 | 12513.77 | 420.99 | 22149 | 6614 | 745 | 25.88 | 45.8
|  |  | м3 древесины в конструкц | 3736.87
30 | ТЕРр-69-10-001 | Антисептирование древесины водными растворами Козп=14,5 Кмат=3,56 Кэм=8,76 (2444) НР=70% СП=40% | 1.415 | 646.35 | 18.05 | 915 | 522 | 26 | 2.51 | 3.55
|  |  | 100м2 обработанной повер | 368.74
31 | ТЕР-26-01-036-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен Козп=14,5 Кмат=3,98 Кэм=6,67 (10240) НР=80% СП=48% | 3.47 | 3251.04 | 97.22 | 11281 | 9098 | 337 | 18.47 | 64.09
|  |  | 100м2 поверхности | 2621.81 | 8.7 |  |  | 30
32 | ТССЦ-104-0321 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У30-1250-600-50 | 17.697 | 1090.96 |  | 19307
м3
33 | ТЕР-26-01-055-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) Козп=14,5 Кмат=5,52 Кэм=8,76 (10283) НР=80% СП=48% | 3.47 | 12552.46 | 281.96 | 43557 | 8625 | 978 | 16.51 | 57.3
|  |  | 100м2 поверхности покрыт | 2485.58
34 | ТЕР-10-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Монтаж обрешетки Козп=14,5 Кмат=3,89 Кэм=8,46 (5979) НР=95% СП=43% | 0.88 | 12513.77 | 420.99 | 11012 | 3288 | 370 | 25.88 | 22.77
|  |  | м3 древесины в конструкц | 3736.87
35 | ТЕРр-69-10-001 | Антисептирование древесины водными растворами Козп=14,5 Кмат=3,56 Кэм=8,76 (2444) НР=70% СП=40% | 1.06 | 646.35 | 18.05 | 685 | 391 | 19 | 2.51 | 2.66
|  |  | 100м2 обработанной повер | 368.74
36 | ТЕР-09-05-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Облицовка стен металлопрофилем Козп=14,5 Кмат=8,12 Кэм=5,98 (5836) НР=73% СП=58% | 3.47 | 6243.87 | 416.66 | 21666 | 19838 | 1446 | 37.48 | 130.05
|  |  | 100м2 | 5717.02 | 34.8 |  |  | 121
37 | Прайс стр. 7 | МП СК-14*226 | 409.46 | 186.44 |  | 76340
М2
38 | Прайс стр. 7 | Планка угла наружного сложная 75*75*3000 | 9 | 813.56 |  | 7322
ШТ
39 | Прайс стр. 7 | Планка стыковочная сложная 75*3000 | 15 | 644.07 |  | 9661
ШТ
40 | ТЕР-16-02-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ( в т.ч. 12,2 м от демонтажа ) Козп=14,5 Кмат=5,86 Кэм=7,74 (7822) НР=103% СП=56% | 0.13 | 6875.41 | 727.17 | 894 | 766 | 95 | 35.55 | 4.62
|  |  | 100м трубопровода | 5891.28 | 43.68 |  |  | 6
41 | ТССЦ-302-1311 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм | 0.8 | 151.59 |  | 121
м
42 | ТССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 1.6 | 67.84 |  | 109
кг
43 | ТЕР-16-02-003-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм Козп=14,5 Кмат=6,38 Кэм=7,74 (7825) НР=103% СП=56% | 0.02 | 26862.32 | 727.17 | 537 | 118 | 15 | 35.55 | 0.71
|  |  | 100м трубопровода | 5891.28 | 43.68 |  |  | 1
44 | ТЕР-16-07-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Герметизация газовых труб при проходе через стены Козп=14,5 Кмат=10,72 Кэм=0 (8000) НР=103% СП=56% | 4 | 557.95 |  | 2232 | 1294 |  | 2.07 | 8.28
|  |  | сальник | 323.5
45 | ТЕР-19-01-018-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2 шт. Козп=14,5 Кмат=5,09 Кэм=8,76 (8252) НР=103% СП=56% | 4 | 4976.58 | 191.73 | 19906 | 2134 | 767 | 3.34 | 13.34
|  |  | установка | 533.43
46 | ТССЦ-302-1313 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм | -6.8 | 172.66 |  | -1174
м
47 | ТССЦ-301-3336 | Рукав присоединительный | -4 | 326.44 |  | -1306
шт
48 | ТССЦ-301-0029 | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л | -8 | 1630.13 |  | -13041
шт
49 | ТЕРм-08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм Козп=14,5 Кмат=4,43 Кэм=6,82 (3467) НР=85% СП=52% | 1 | 723.84 | 300.35 | 724 | 405 | 300 | 2.37 | 2.37
|  |  | шт | 404.84 | 54.38 |  |  | 54
50 | ТЕР-15-01-070-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием Козп=14,5 Кмат=3,93 Кэм=2,9 (7281) НР=84% СП=37% | 92.8 | 1118.04 | 2.1 | 103754 | 26461 | 195 | 1.78 | 165.42
|  |  | м2 проемов | 285.14
51 | ТЕР-15-01-070-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием Козп=14,5 Кмат=3,79 Кэм=2,85 (7282) НР=84% СП=37% | 3.8 | 1081.39 | 2.35 | 4109 | 1188 | 9 | 1.96 | 7.43
|  |  | м2 проемов | 312.66
52 |  | Переустройство ввода электроснабжения (лист КР.ГЧ12)
53 | ТЕРм-08-01-052-01 МДС 81-37.2004 п.3.2.1 Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 (демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без надобности хранения) Козп=14,5 Кмат=5,84 Кэм=7,6 (2028) НР=85% СП=52% | 3 | 57.52 | 11.76 | 173 | 138 | 35 | 0.28 | 0.83
|  |  | шт | 45.76 | 1.39 |  |  | 4
54 | ТЕРм-08-02-305-02 МДС 81-37.2004 п.3.2.1 Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0 | Крюк стенной одинарный (демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без надобности хранения) Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=6,82 (2492) НР=85% СП=52% | 4 | 407.93 | 292.13 | 1632 | 463 | 1169 | 0.73 | 2.93
|  |  | шт | 115.8 | 64.21 |  |  | 257
55 | ТЕРр-65-01-001 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Козп=14,5 Кмат=8,67 Кэм=5,52 (1624) НР=66% СП=40% | 0.0025 | 5402.7 | 56.75 | 14 | 13 |  | 34.66 | 0.09
|  |  | 100м трубопровода | 4960.31 | 23.2
56 | ТССЦ-509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0.0006
т
57 | ТЕРм-08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 Козп=14,5 Кмат=5,84 Кэм=7,6 (2028) НР=85% СП=52% | 3 | 103.71 | 19.61 | 311 | 229 | 59 | 0.46 | 1.38
|  |  | шт | 76.27 | 2.32 |  |  | 7
58 | ТЕРм-08-02-305-02 | Крюк стенной одинарный Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=6,82 (2492) НР=85% СП=52% | 4 | 679.88 | 486.88 | 2720 | 772 | 1948 | 1.22 | 4.88
|  |  | шт | 193 | 107.01 |  |  | 428
59 | ТЕРм-08-02-407-03 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм Козп=14,5 Кмат=6,02 Кэм=7,14 (2716) НР=85% СП=52% | 0.0025 | 9894.33 | 1694.68 | 25 | 16 | 4 | 37.92 | 0.09
|  |  | 100м | 6141.77 | 169.8
60 | ТЕР-10-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка элементов каркаса Козп=14,5 Кмат=3,89 Кэм=8,46 (5979) НР=95% СП=43% | 0.08 | 12513.77 | 420.99 | 1001 | 299 | 34 | 25.88 | 2.07
|  |  | м3 древесины в конструкц | 3736.87
61 | ТЕРм-08-02-407-03 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм Козп=14,5 Кмат=6,02 Кэм=7,14 (2716) НР=85% СП=52% | 0.05 | 9894.33 | 1694.68 | 495 | 307 | 85 | 37.92 | 1.9
|  |  | 100м | 6141.77 | 169.8 |  |  | 8
62 | ТССЦ-103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | 5 | 161.8 |  | 809
м
63 | ТЕРм-08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 Козп=14,5 Кмат=6,8 Кэм=7,59 (2762) НР=85% СП=52% | 0.06 | 1259.69 | 58.82 | 76 | 61 | 4 | 6.29 | 0.38
|  |  | 100м | 1018.77 | 6.96
64 | ТССЦ-501-8272 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2 | 0.006 | 206990.53 |  | 1242
1000м
65 | ТЕРм-08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 Козп=14,5 Кмат=2,32 Кэм=7,6 (3470) НР=85% СП=52% | 0.05 | 3182.52 | 19.61 | 159 | 143 | 1 | 16.8 | 0.84
|  |  | 100жил | 2869.55 | 2.32
Итого: Фасад |  |  |  |  | 358902 |  | 90820 | 10356 |  | 597.04
1134
Проемы
66 | ТЕРр-56-09-003 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленных Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=0 (240) НР=73% СП=50% | 0.02 | 18355.55 |  | 367 | 367 |  | 134.1 | 2.68
|  |  | 100коробок | 18355.55
67 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.048
т
68 | ТЕРр-56-10-001 | Снятие дверных полотен Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=0 (242) НР=73% СП=50% | 0.032 | 4965.96 |  | 159 | 159 |  | 36.28 | 1.16
|  |  | 100м2 дверных полотен | 4965.96
69 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.0378
т
70 | ТЕРр-56-01-003 | Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=0 (220) НР=73% СП=50% | 0.02 | 10237.87 |  | 205 | 205 |  | 72.79 | 1.46
|  |  | 100коробок | 10237.87
71 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.0514
т
72 | ТЕРр-56-02-002 | Снятие оконных переплетов остекленных Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=7,85 (222) НР=73% СП=50% | 0.064 | 6626.16 | 261.09 | 424 | 407 | 17 | 46.11 | 2.95
|  |  | 100м2 оконных переплетов | 6365.07 | 216.34 |  |  | 14
73 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.2189
т
74 | ТЕР-10-01-034-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Козп=14,5 Кмат=1,86 Кэм=7,14 (6058) НР=95% СП=43% | 0.033 | 524387.32 | 5106.53 | 17305 | 1071 | 169 | 215.68 | 7.12
|  |  | 100м2 проемов | 32462.39 | 511.67 |  |  | 17
75 | ТЕР-10-01-035-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах Козп=14,5 Кмат=4,78 Кэм=8,69 (6063) НР=95% СП=43% | 0.022 | 21590.79 | 232.02 | 475 | 79 | 5 | 24.45 | 0.54
|  |  | 100п м | 3591.13 | 14.5
76 | ТССЦ-101-2904 | Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм | 2.2 | 147.85 |  | 325
м
77 | ТЕР-09-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Козп=14,5 Кмат=7,47 Кэм=7,89 (5830) НР=73% СП=58% | 3.6 | 947.97 | 220.72 | 3413 | 1697 | 795 | 2.76 | 9.94
|  |  | м2 проема | 471.4
78 | Прайс стр. 9 | Стоимость дверей металлических | 2 | 11186.44 |  | 22373
ШТ
79 | ТЕР-09-04-012-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям Козп=14,5 Кмат=5,83 Кэм=4,43 (5831) НР=73% СП=58% | 2 | 243.63 | 20.16 | 487 | 436 | 40 | 1.28 | 2.55
|  |  | шт | 218.11
80 | Прайс стр. 10 | Стоимость доводчика | 2 | 1050.74 |  | 2101
ШТ
81 | ТЕР-15-01-050-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Козп=14,5 Кмат=3,48 Кэм=8,7 (7263) НР=84% СП=37% | 0.037 | 66431.69 | 594.1 | 2458 | 1121 | 22 | 191.44 | 7.08
|  |  | 100м2 облицовки | 30284.97 | 23.2 |  |  | 1
Итого: Проемы |  |  |  |  | 50092 |  | 5542 | 1048 |  | 35.48
32
Отмостка
82 | ТЕР-01-01-022-19 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 1 (с погрузкой в автомобили-самосвалы) Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=6,93 (366) НР=77% СП=34% | 0.04 | 40254.9 | 40254.9 | 1610 |  | 1610
|  |  | 1000м3 грунта |  | 10893.49 |  |  | 436
83 | ТЕР-01-02-057-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП п.1.1.57; прил.1.12 п.3.187 Козп=1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом) Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=0 (1572) НР=64% СП=31% | 0.01 | 21888.14 |  | 219 | 219 |  | 162.84 | 1.63
|  |  | 100м3 грунта | 21888.14
84 | ТЕР-01-01-022-19 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 1 (с погрузкой в автомобили-самосвалы) (грунт, разработанный вручную) Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=6,93 (366) НР=77% СП=34% | 0.001 | 40254.9 | 40254.9 | 40 |  | 40
|  |  | 1000м3 грунта |  | 10893.49 |  |  | 11
85 | ТССЦпг-03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 73.8 | 126.55 |  | 9339
т груза
86 | ТЕР-01-01-016-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Работа на отвале, группа грунтов 1 (грунт, выгруженный из автомобилей-самосвалов) Козп=14,5 Кмат=6,39 Кэм=9,02 (287) НР=77% СП=34% | 0.041 | 5223.96 | 4743.84 | 214 | 19 | 194 | 3.44 | 0.14
|  |  | 1000м3 грунта | 462.23 | 947.76 |  |  | 39
87 | ТЕР-27-04-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Козп=14,5 Кмат=11,73 Кэм=5,72 (10490) НР=114% СП=65% | 0.17 | 25904.62 | 23266.1 | 4404 | 424 | 3956 | 18.08 | 3.07
|  |  | 100м3 материала основани | 2495.41 | 3824.01 |  |  | 650
88 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 18.7 | 423.12 |  | 7912
м3
89 | ТЕР-27-04-016-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной Козп=14,5 Кмат=5,83 Кэм=7,14 (10542) НР=114% СП=65% | 0.085 | 11697.15 | 6850.38 | 994 | 411 | 582 | 35.36 | 3.01
|  |  | 1000м2 поверхности | 4840.42 | 1314.06 |  |  | 112
90 | Прайс стр. 5 | Геоспан ТК 100 | 85 | 24.93 |  | 2119
ШТ
91 | ТЕР-27-04-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных Козп=14,5 Кмат=6,27 Кэм=6,53 (10502) НР=114% СП=65% | 0.085 | 253232.13 | 63421.65 | 21525 | 513 | 5391 | 42.88 | 3.65
|  |  | 1000м2 основания | 6031.51 | 14132.97 |  |  | 1201
92 | ТЕР-27-04-016-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной Козп=14,5 Кмат=5,83 Кэм=7,14 (10542) НР=114% СП=65% | 0.085 | 11697.15 | 6850.38 | 994 | 411 | 582 | 35.36 | 3.01
|  |  | 1000м2 поверхности | 4840.42 | 1314.06 |  |  | 112
93 | Прайс стр. 5 | Геоспан ТК 100 | 85 | 24.93 |  | 2119
ШТ
94 | ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство бетонной подготовки Козп=14,5 Кмат=3,74 Кэм=7,01 (4316) НР=94% СП=44% | 0.0676 | 59519.38 | 22016.39 | 4024 | 1882 | 1488 | 207 | 13.99
|  |  | 100м3 бетона, бутобетона | 27823.91 | 5233.05 |  |  | 354
95 | ТССЦ-401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | 6.8952 | 3500.66 |  | 24138
м3
96 | ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Армирование подстилающих слоев и набетонок Козп=14,5 Кмат=4,3 Кэм=7,78 (4385) НР=94% СП=44% | 0.182 | 4040.89 | 451.92 | 735 | 403 | 82 | 14.54 | 2.65
|  |  | т | 2217.27 | 46.58 |  |  | 8
97 | ТССЦ-101-3892 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм | 95 | 45.7 |  | 4342
м2
Итого: Отмостка |  |  |  |  | 84728 |  | 4282 | 13925 |  | 31.14
2923
Крыльца
98 | ТЕР-10-01-010-01 МДС 81-36.2004 п.3.3.1Б Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 | Устройство деревянных козырьков (демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций) Козп=14,5 Кмат=3,89 Кэм=8,46 (5979) НР=95% СП=43% | 0.13 | 2868.99 | 269.43 | 373 | 338 | 35 | 18 | 2.34
|  |  | м3 древесины в конструкц | 2599.56
99 | ТЕР-46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель из листовой стали Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=3,15 (15616) НР=89% СП=48% | 0.045 | 1222.03 | 68.7 | 55 | 52 | 3 | 8.58 | 0.39
|  |  | 100м2 покрытия | 1153.33
100 | ТЕР-10-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство деревянных козырьков Козп=14,5 Кмат=3,89 Кэм=8,46 (5979) НР=95% СП=43% | 0.13 | 12513.77 | 420.99 | 1627 | 486 | 55 | 25.88 | 3.36
|  |  | м3 древесины в конструкц | 3736.87
101 | ТЕРр-58-12-004 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы Козп=14,5 Кмат=3,47 Кэм=8,53 (413) НР=74% СП=52% | 0.045 | 8117.12 | 94.68 | 365 | 113 | 4 | 18.41 | 0.83
|  |  | 100м2 | 2519.96 | 18.56 |  |  | 1
102 | ТЕР-12-01-023-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля Козп=14,5 Кмат=6 Кэм=7,1 (6646) НР=96% СП=44% | 0.045 | 12286.2 | 1448.76 | 553 | 297 | 65 | 44.31 | 1.99
|  |  | 100м2 кровли | 6591.96 | 229.64 |  |  | 10
103 | Прайс стр. 1 | Стоимость профлиста НС44*1000-0,7 | 5.49 | 407.63 |  | 2238
М2
104 | ТЕРр-62-25-001 | Огрунтовка деревянных несущих элементов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов Козп=14,5 Кмат=4,16 Кэм=4,33 (1001) НР=71% СП=40% | 0.08 | 2040.56 | 126.31 | 163 | 51 | 10 | 4.29 | 0.34
|  |  | 100м2 обработанной повер | 638.29
105 | ТЕРр-62-26-004 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов Козп=14,5 Кмат=4,04 Кэм=4,61 (1016) НР=71% СП=40% | 0.08 | 7438.95 | 500.23 | 595 | 174 | 40 | 14.59 | 1.17
|  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 2170.51
Итого: Крыльца |  |  |  |  | 5969 |  | 1511 | 212 |  | 10.42
11
Итого: Фасады |  |  |  |  | 499691 |  | 102155 | 25541 |  | 674.08
4100
|  | Основная зарплата |  |  | 102155
|  | Эксплуатация машин |  |  | 25541
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 4100
|  | Материальные затраты |  |  | 362656
|  | Накладные расходы |  |  | 89042
|  | Сметная прибыль |  |  | 50494
|  | Транспортировка |  |  | 9339
|  | ИТОГО |  |  | 639227
|  | Резерв |  | 2 % | 12785
|  | Итого с резервом |  |  | 652012
|  | НДС |  | 18 % | 117362
|  | Итого с НДС |  |  | 769374
|  | Итого |  |  | 769374
Крыша
106 | ТЕР-46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=3,15 (15618) НР=89% СП=48% | 4.41 | 2305.24 | 168.08 | 10166 | 9425 | 741 | 15.9 | 70.12
|  |  | 100м2 покрытия | 2137.16
107 | ТЕРр-58-01-001 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=7,03 (368) НР=74% СП=52% | 4.41 | 2517.42 | 442.33 | 11102 | 9151 | 1951 | 15.16 | 66.86
|  |  | 100м2 кровли | 2075.09 | 107.01 |  |  | 472
108 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 6.174
т
109 | ТЕРр-54-03-001 | Демонтаж лобовой доски, карниза Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=7,85 (177) НР=76% СП=64% | 0.7 | 3983.72 | 224.59 | 2789 | 2632 | 157 | 28.87 | 20.21
|  |  | 100м2 подшивки | 3759.13 | 186.04 |  |  | 130
110 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 1.673
т
111 | ТЕРр-58-03-001 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=3,55 (375) НР=74% СП=52% | 0.87 | 1224.96 | 1.74 | 1066 | 1064 | 2 | 9.1 | 7.92
|  |  | 100м труб и покрытий | 1223.22
112 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.1044
т
113 | ТЕРр-58-05-007 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Козп=14,5 Кмат=4,11 Кэм=8,41 (385) НР=74% СП=52% | 10 | 1238.03 | 315.96 | 12380 | 6227 | 3160 | 4.24 | 42.4
|  |  | шт | 622.78
114 | ТЕРр-69-09-001 | Очистка помещений от строительного мусора Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=0 (2443) НР=70% СП=40% | 0.56 | 26787.88 |  | 15001 | 15001 |  | 214.32 | 120.02
|  |  | 100т мусора | 26787.88
115 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 56
т
116 | ТЕР-26-01-039-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=8,07 (10247) НР=80% СП=48% | 14.5 | 2657.04 | 711.07 | 38527 | 28216 | 10311 | 12.17 | 176.42
|  |  | м3 изоляции | 1945.97
117 | ТССЦ-104-0322 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У36-1250-600-50 | 14.79 | 1090.96 |  | 16135
м3
118 | ТЕР-11-01-050-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Козп=14,5 Кмат=1,69 Кэм=8,76 (6552) НР=99% СП=51% | 2.9 | 3865.39 | 22.56 | 11210 | 1690 | 65 | 3.97 | 11.51
|  |  | 100м2 поверхности | 582.79
119 | ТЕР-26-02-018-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 Козп=14,5 Кмат=48,82 Кэм=3,94 (10372) НР=80% СП=48% | 2.93 | 2093.74 | 391.78 | 6135 | 4841 | 1148 | 10.2 | 29.89
|  |  | 100м2 обрабатываемой пов | 1652.16 | 22.48 |  |  | 66
120 | Прайс стр. 8 | Стоимость Сенеж Огне Био | 87.9 | 44.03 |  | 3870
КГ
121 | ТЕР-11-01-050-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Козп=14,5 Кмат=1,69 Кэм=8,76 (6552) НР=99% СП=51% | 4.41 | 3865.39 | 22.56 | 17046 | 2570 | 99 | 3.97 | 17.5
|  |  | 100м2 поверхности | 582.79
122 | ТЕРр-58-12-004 | Устройство контробрешетки с прозорами из досок и брусков Козп=14,5 Кмат=3,47 Кэм=8,53 (413) НР=74% СП=52% | 4.41 | 8117.12 | 94.68 | 35796 | 11113 | 418 | 18.41 | 81.19
|  |  | 100м2 | 2519.96 | 18.56 |  |  | 82
123 | ТССЦ-102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | -3.359 | 5867.49 |  | -19709
м3
124 | ТЕРр-58-12-004 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы Козп=14,5 Кмат=3,47 Кэм=8,53 (413) НР=74% СП=52% | 4.41 | 8117.12 | 94.68 | 35796 | 11113 | 418 | 18.41 | 81.19
|  |  | 100м2 | 2519.96 | 18.56 |  |  | 82
125 | ТССЦ-102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | -0.219 | 5867.49 |  | -1285
м3
126 | ТЕРр-69-10-001 | Антисептирование древесины водными растворами (обрешетка) Козп=14,5 Кмат=3,56 Кэм=8,76 (2444) НР=70% СП=40% | 3.73 | 646.35 | 18.05 | 2411 | 1376 | 67 | 2.51 | 9.36
|  |  | 100м2 обработанной повер | 368.74
127 | ТЕР-10-01-008-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство карнизных и лобовых досок Козп=14,5 Кмат=4,1 Кэм=8,72 (5973) НР=95% СП=43% | 0.22 | 45776.09 | 1026.67 | 10071 | 5314 | 226 | 164.45 | 36.18
|  |  | 100м2 стен, фронтонов (з | 24155.24
128 | ТЕР-12-01-023-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля Козп=14,5 Кмат=6 Кэм=7,1 (6646) НР=96% СП=44% | 4.41 | 12286.2 | 1448.76 | 54182 | 29070 | 6389 | 44.31 | 195.4
|  |  | 100м2 кровли | 6591.96 | 229.64 |  |  | 1013
129 | Прайс стр. 1 | Стоимость профлиста НС44*1000-0,7 | 538.02 | 307.63 |  | 165511
М2
130 | Прайс стр. 2 | Конек дл. 2 м | 29 | 424 |  | 12296
ШТ
131 | Прайс стр. 2 | Карнизная планка дл. 2 м | 45 | 247 |  | 11115
ШТ
132 | Прайс стр. 2 | Капельник дл. 2 м | 45 | 247 |  | 11115
ШТ
133 | Прайс стр. 2 | Торцевая планка дл. 2 м | 9 | 247 |  | 2223
ШТ
134 | Прайс стр. 2 | Карнизная планка на излом кровли дл. 2 м | 3 | 247 |  | 741
ШТ
135 | Прайс стр. 2 | Планка примыкания дл. 2 м | 87 | 421 |  | 36627
ШТ
136 | ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Лестница кровельная Козп=14,5 Кмат=8,36 Кэм=6,92 (6615) НР=96% СП=44% | 0.0372 | 1980.46 | 634.82 | 74 | 43 | 24 | 7.67 | 0.29
|  |  | 100м ограждения | 1170.08 | 84.28 |  |  | 3
137 | Прайс стр. 4 | Лестница кровельная Л-455*1860 | 2 | 1864.41 |  | 3729
ШТ
138 | Прайс стр. 4 | Кронштейн к крыше | 8 | 161.02 |  | 1288
ШТ
139 | ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Переходный мостик Козп=14,5 Кмат=8,36 Кэм=6,92 (6615) НР=96% СП=44% | 0.025 | 1980.46 | 634.82 | 50 | 30 | 16 | 7.67 | 0.19
|  |  | 100м ограждения | 1170.08 | 84.28 |  |  | 2
140 | Прайс стр. 4 | Переходной мостик с креплением | 2 | 2118.64 |  | 4237
ШТ
141 | ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Снегозадержатель Козп=14,5 Кмат=8,36 Кэм=6,92 (6615) НР=96% СП=44% | 0.68 | 1980.46 | 634.82 | 1347 | 796 | 432 | 7.67 | 5.22
|  |  | 100м ограждения | 1170.08 | 84.28 |  |  | 57
142 | Прайс стр. 1 | Снегозадержатель | 68 | 350.85 |  | 23858
ШТ
143 | ТЕР-10-01-022-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Подшивка карниза досками Козп=14,5 Кмат=4,37 Кэм=7,98 (6013) НР=95% СП=43% | 0.44 | 29994.81 | 754.51 | 13198 | 4316 | 332 | 65.93 | 29.01
|  |  | 100м2 потолка | 9808.4 | 58.18 |  |  | 26
144 | ТЕРр-62-25-001 | Огрунтовка карниза Козп=14,5 Кмат=4,16 Кэм=4,33 (1001) НР=71% СП=40% | 0.44 | 2040.56 | 126.31 | 898 | 281 | 56 | 4.29 | 1.89
|  |  | 100м2 обработанной повер | 638.29
145 | ТЕРр-62-26-004 | Окраска карниза Козп=14,5 Кмат=4,04 Кэм=4,61 (1016) НР=71% СП=40% | 0.44 | 7438.95 | 500.23 | 3273 | 955 | 220 | 14.59 | 6.42
|  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 2170.51
146 | ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство слуховых окон Козп=14,5 Кмат=3,59 Кэм=7,61 (5961) НР=95% СП=43% | 3 | 2653.42 | 265.11 | 7960 | 3360 | 795 | 7.62 | 22.87
|  |  | слуховое окно | 1119.89 | 31.9 |  |  | 96
147 | ТССЦ-203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | -1.5 | 584.67 |  | -877
м2
148 | ТССЦ-203-0258 | Створки оконные для жилых зданий площадь более 1,4 м2 | 5.1 | 554.78 |  | 2829
м2
149 | ТССЦ-101-0897 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | 3 | 283.29 |  | 850
компл
150 | ТЕР-15-04-025-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов Козп=14,5 Кмат=4,85 Кэм=8,73 (7566) НР=84% СП=37% | 0.075 | 28500.36 | 105.09 | 2138 | 1869 | 8 | 159.39 | 11.95
|  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 24914.28 | 2.9
151 | ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Обшивка наружных стенок слуховых окон сталью Козп=14,5 Кмат=3,52 Кэм=7,39 (6612) НР=96% СП=44% | 0.052 | 51227.51 | 319.34 | 2664 | 990 | 17 | 129.66 | 6.74
|  |  | 100м2 покрытия | 19045.52 | 58.18 |  |  | 3
152 | ТЕРр-69-07-001 | Устройство ходов на чердаке Козп=14,5 Кмат=3,6 Кэм=8,42 (2438) НР=70% СП=40% | 0.3 | 12081.35 | 137.92 | 3624 | 861 | 41 | 20.8 | 6.24
|  |  | 100п м ходов | 2871.29 | 39.59 |  |  | 12
Итого: Крыша |  |  |  |  | 573457 |  | 152304 | 27093 |  | 1056.97
2044
|  | Основная зарплата |  |  | 152304
|  | Эксплуатация машин |  |  | 27093
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2044
|  | Материальные затраты |  |  | 394060
|  | Накладные расходы |  |  | 127993
|  | Сметная прибыль |  |  | 72607
|  | ИТОГО |  |  | 774057
|  | Резерв |  | 2 % | 15481
|  | Итого с резервом |  |  | 789538
|  | НДС |  | 18 % | 142117
|  | Итого с НДС |  |  | 931655
|  | Итого по смете |  |  | 931655
Система электроснабжения
Монтажные работы
153 | ТЕРм-08-03-573-04 МДС 81-37.2004 п.3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (демонтаж оборудования, не предназначенного для дальнейшего использования (предназначено в лом) без разборки и резки на части) (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=14,5 Кмат=4,43 Кэм=6,82 (3467) НР=85% СП=52% | 1 | 253.87 | 108.13 | 254 | 146 | 108 | 0.85 | 0.85
|  |  | шт | 145.74 | 19.58 |  |  | 20
154 | ТЕРр-67-04-003 | Демонтаж светильников с лампами накаливания Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=7,87 (2267) НР=76% СП=52% | 0.1 | 857.98 | 8.42 | 86 | 85 | 1 | 6.32 | 0.63
|  |  | 100шт | 849.56 | 6.96 |  |  | 1
155 | ТЕРр-67-03-001 | Демонтаж кабеля Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=7,81 (2264) НР=76% СП=52% | 1 | 1298.53 | 2.81 | 1299 | 1296 | 3 | 9.64 | 9.64
|  |  | 100м | 1295.72 | 2.32 |  |  | 2
156 | ТЕРм-08-03-573-04 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (Щит ЩР) (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=14,5 Кмат=4,43 Кэм=6,82 (3467) НР=85% СП=52% | 1 | 864.88 | 360.42 | 865 | 486 | 360 | 2.84 | 2.84
|  |  | шт | 485.81 | 65.25 |  |  | 65
157 | ТЕРм-08-03-600-01 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=14,5 Кмат=4,67 Кэм=7,6 (3569) НР=85% СП=52% | 1 | 84.03 | 23.53 | 84 | 57 | 24 | 0.34 | 0.34
|  |  | шт | 57.42 | 2.78 |  |  | 3
158 | ТЕРм-08-03-575-01 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2 | Прибор или аппарат (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=14,5 Кмат=3,44 Кэм=0 (3479) НР=85% СП=52% | 4 | 231.47 |  | 926 | 918 |  | 1.34 | 5.38
|  |  | шт | 229.51
159 | ТЕРм-08-03-573-04 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (Щит ЩРн) (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=14,5 Кмат=4,43 Кэм=6,82 (3467) НР=85% СП=52% | 1 | 864.88 | 360.42 | 865 | 486 | 360 | 2.84 | 2.84
|  |  | шт | 485.81 | 65.25 |  |  | 65
160 | ТЕРм-08-03-575-01 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2 | Прибор или аппарат (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=14,5 Кмат=3,44 Кэм=0 (3479) НР=85% СП=52% | 4 | 231.47 |  | 926 | 918 |  | 1.34 | 5.38
|  |  | шт | 229.51
161 | ТЕРм-08-03-593-06 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=14,5 Кмат=5,54 Кэм=6,3 (3503) НР=85% СП=52% | 0.18 | 20708.4 | 2248.5 | 3728 | 2606 | 405 | 84.77 | 15.26
|  |  | 100шт | 14479.24 | 245.69 |  |  | 44
162 | ТЕРм-08-03-591-01 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=14,5 Кмат=6,68 Кэм=3,61 (3484) НР=85% СП=52% | 0.06 | 7454.37 | 106.35 | 447 | 389 | 6 | 37.92 | 2.28
|  |  | 100шт | 6477.15 | 8.35 |  |  | 1
163 | ТЕРм-08-10-010-01 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=14,5 Кмат=9,16 Кэм=3,96 (3800) НР=85% СП=52% | 1.17 | 3460.06 | 383.91 | 4048 | 3376 | 449 | 18.24 | 21.34
|  |  | 100м | 2885.44
164 | ТССЦ-103-1177 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм | 120.75 | 0.94 |  | 114
шт
165 | ТССЦ-103-1178 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм | 17.5 | 2.91 |  | 51
шт
166 | ТССЦ-103-1179 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 40 мм | 66.5 | 4.4 |  | 293
шт
167 | ТССЦ-103-2402 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм | 69.828 | 6.49 |  | 453
м
168 | ТССЦ-103-2403 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм | 10.12 | 20.1 |  | 203
м
169 | Прайс стр.14 | Трубы гофрированные д 50 мм | 38.456 | 25.37 |  | 976
пм
170 | ТЕРм-08-02-407-01 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=14,5 Кмат=5,82 Кэм=6,56 (2714) НР=85% СП=52% | 0.68 | 8118.68 | 1242.28 | 5521 | 3257 | 845 | 29.57 | 20.11
|  |  | 100м | 4789 | 106.14 |  |  | 72
171 | ТЕРм-08-02-407-03 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=14,5 Кмат=6,02 Кэм=7,14 (2716) НР=85% СП=52% | 0.42 | 11461.61 | 2033.61 | 4814 | 3096 | 854 | 45.5 | 19.11
|  |  | 100м | 7370.12 | 203.75 |  |  | 86
172 | ТЕРм-08-02-412-01 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=14,5 Кмат=5,94 Кэм=7,6 (2760) НР=85% СП=52% | 1.37 | 974.67 | 23.53 | 1335 | 1195 | 32 | 5.39 | 7.38
|  |  | 100м | 872.61 | 2.78 |  |  | 4
173 | ТЕРм-08-02-412-02 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=14,5 Кмат=5,72 Кэм=7,6 (2761) НР=85% СП=52% | 0.1 | 1192.35 | 47.06 | 119 | 104 | 5 | 6.47 | 0.65
|  |  | 100м | 1047.65 | 5.57 |  |  | 1
174 | ТЕРм-08-02-412-03 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=14,5 Кмат=6,8 Кэм=7,59 (2762) НР=85% СП=52% | 0.75 | 1475.21 | 70.59 | 1106 | 916 | 53 | 7.55 | 5.66
|  |  | 100м | 1222.52 | 8.35 |  |  | 6
175 | ТЕРм-08-02-472-10 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.1 Козп=1.2 Кэм=1,2 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=14,5 Кмат=6,99 Кэм=2,84 (2839) НР=85% СП=52% | 0.1 | 8115.92 | 216.17 | 812 | 625 | 22 | 38.59 | 3.86
|  |  | 100м | 6250.6 | 8.35 |  |  | 1
176 | ТЕРр-69-02-004 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=2,18 (2424) НР=70% СП=40% | 0.06 | 1631.99 | 89.62 | 98 | 93 | 5 | 10.5 | 0.63
|  |  | 100отверстий | 1542.37
177 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.0001
т
178 | ТЕРр-69-02-006 | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 Козп=14,5 Кмат=0 Кэм=2,18 (2426) НР=70% СП=40% | 0.06 | 571.95 | 31.39 | 34 | 32 | 2 | 3.68 | 0.22
|  |  | 100отверстий | 540.56
179 | ТССЦ-509-9900 | Строительный мусор | 0.0001
т
Итого: Монтажные работы |  |  |  |  | 29457 |  | 20081 | 3534 |  | 124.39
371
Матералы, неучтенные расценками
180 | Прайс стр. 11 | Щит ЩМП-4-4,2 | 1 | 1115.25 |  | 1115
ШТ
181 | Прайс стр. 13 | Счетчик НЕВА 101 | 1 | 723.73 |  | 724
ШТ
182 | ТССЦ-509-2245 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С | 1 | 318.24 |  | 318
шт
183 | ТССЦ-509-2229 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | 1 | 70.3 |  | 70
шт
184 | ТССЦ-509-2244 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С | 2 | 287.39 |  | 575
шт
185 | ТССЦ-509-2644 | DIN-рейка длиной 800 мм | 1 | 53.04 |  | 53
шт
186 | Прайс стр. 12 | Шина нулевая | 1 | 50.85 |  | 51
187 | Прайс стр. 11 | Шина заземления | 1 | 38.98 |  | 39
188 | Прайс стр. 14 | Щит навесного исплонения ЩРн-12 | 1 | 1444.92 |  | 1445
ШТ
189 | ТССЦ-509-2228 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | 1 | 70.3 |  | 70
шт
190 | ТССЦ-509-2227 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | 3 | 73.65 |  | 221
шт
191 | ТССЦ-509-2644 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 600 мм | 3 | 53.03 |  | 159
шт
192 | Прайс стр. 12 | Шина нулевая | 1 | 50.85 |  | 51
193 | Прайс стр. 11 | Шина заземления | 1 | 38.98 |  | 39
194 | ТССЦ-509-0765 | Светильники потолочные НПП | 8 | 430.53 |  | 3444
шт
195 | ТССЦ-509-1374 | Светильник НСП 03х60-001 шар | 10 | 99.26 |  | 993
шт
196 | ТССЦ-509-1688 | Лампа энергосберегающая TOSHIBA 24W/3U E27 | 18 | 112.1 |  | 2018
шт
197 | ТССЦ-509-1441 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 6 | 52.41 |  | 314
шт
198 | ТССЦ-111-0126 | Коробка соединительная КС-3 | 15 | 33.75 |  | 506
шт
199 | ТССЦ-501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 0.137 | 21155.89 |  | 2898
1000м
200 | ТССЦ-501-8485 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 0.01 | 63357.78 |  | 634
1000м
201 | ТССЦ-501-8510 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 0.075 | 204796.98 |  | 15360
1000м
202 | ТССЦ-502-0520 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | 0.01 | 31223.82 |  | 312
1000м
203 | ТССЦ-103-0001 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | 68 | 41.45 |  | 2819
м
204 | ТССЦ-103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | 42 | 161.8 |  | 6796
м
Итого: Матералы, неучтенные расценками |  |  |  |  | 41024
Итого: Система электроснабжения |  |  |  |  | 70481 |  | 20081 | 3534 |  | 124.39
371
|  | Основная зарплата |  |  | 20081
|  | Эксплуатация машин |  |  | 3534
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 371
|  | Материальные затраты |  |  | 46866
|  | Накладные расходы |  |  | 17240
|  | Сметная прибыль |  |  | 10621
|  | ИТОГО |  |  | 98342
|  | Резерв |  | 2 % | 1967
|  | Итого с резервом |  |  | 100309
|  | НДС |  | 18 % | 18056
|  | Итого с НДС |  |  | 118365
|  | Итого по смете |  |  | 118365
Система водоснабжения
205 | ТЕР-16-04-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм Козп=14,5 Кмат=4,73 Кэм=6,09 (7905) НР=103% СП=56% | 0.39 | 43228.11 | 5537.87 | 16859 | 12441 | 2160 | 186.76 | 72.84
|  |  | 100м трубопровода | 31900.44 | 1715.35 |  |  | 669
206 | ТССЦ-507-0590 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм | -3.6543 | 537.82 |  | -1965
10м
207 | ТССЦ-507-3357 | Труба из полипропилена PN 20/40 | 36.543 | 159.31 |  | 5822
м
208 | ТССЦ-507-3175 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | 12 | 29.65 |  | 356
шт
209 | ТЕР-16-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм Козп=14,5 Кмат=4,66 Кэм=6,08 (7904) НР=103% СП=56% | 0.28 | 32335.73 | 4400.93 | 9054 | 6699 | 1232 | 140.07 | 39.22
|  |  | 100м трубопровода | 23925.29 | 1372.24 |  |  | 384
210 | ТССЦ-507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | -2.6264 | 385.48 |  | -1012
10м
211 | ТССЦ-507-3356 | Труба из полипропилена PN 20/32 | 26.264 | 105.64 |  | 2775
м
212 | ТССЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | 9 | 7.93 |  | 71
шт
213 | ТЕР-16-04-002-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм Козп=14,5 Кмат=4,75 Кэм=6,02 (7903) НР=103% СП=56% | 0.3 | 39747.75 | 7433.95 | 11924 | 8818 | 2230 | 172.09 | 51.63
|  |  | 100м трубопровода | 29394.02 | 2383.98 |  |  | 715
214 | ТССЦ-507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | -2.787 | 267.67 |  | -746
10м
215 | ТССЦ-507-3355 | Труба из полипропилена PN 20/25 | 27.87 | 56.27 |  | 1568
м
216 | ТССЦ-507-3173 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | 9 | 6.14 |  | 55
шт
217 | ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками Козп=14,5 Кмат=3,76 Кэм=8,67 (10218) НР=80% СП=48% | 9.7 | 3397.02 | 288.06 | 32951 | 6708 | 2794 | 4.05 | 39.27
|  |  | 10м трубопровода | 691.51
218 | ТССЦ-104-0397 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 42 мм | 42.9 | 253.59 |  | 10879
м
219 | ТССЦ-104-0396 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 35 мм | 2.64 | 223.41 |  | 590
м
220 | ТССЦ-104-0352 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 35 мм | 28.16 | 90.49 |  | 2548
м
221 | ТССЦ-104-0350 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм | 33 | 66.83 |  | 2205
м
222 | ТССЦ-302-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | 32 | 216.19 |  | 6918
шт
223 | ТЕР-16-07-003-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм Козп=14,5 Кмат=5,89 Кэм=5,76 (7986) НР=103% СП=56% | 1 | 1443.48 | 43.99 | 1443 | 876 | 44 | 5.13 | 5.13
|  |  | врезка | 876.1
224 | ТЕРр-65-01-001 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Козп=14,5 Кмат=8,67 Кэм=5,52 (1624) НР=66% СП=40% | 0.99 | 5402.7 | 56.75 | 5349 | 4911 | 56 | 34.66 | 34.31
|  |  | 100м трубопровода | 4960.31 | 23.2 |  |  | 23
225 | ТССЦ-509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0.2178
т
Итого: Система водоснабжения |  |  |  |  | 107644 |  | 40453 | 8516 |  | 242.39
1791
|  | Основная зарплата |  |  | 40453
|  | Эксплуатация машин |  |  | 8516
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1791
|  | Материальные затраты |  |  | 58675
|  | Накладные расходы |  |  | 40141
|  | Сметная прибыль |  |  | 22331
|  | ИТОГО |  |  | 170116
|  | Резерв |  | 2 % | 3402
|  | Итого с резервом |  |  | 173518
|  | НДС |  | 18 % | 31233
|  | Итого с НДС |  |  | 204751
|  | Итого по смете |  |  | 204751
Система водоотведения
226 | ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм Козп=14,5 Кмат=2,4 Кэм=7,36 (7899) НР=103% СП=56% | 0.16 | 30043.78 | 84.09 | 4807 | 1936 | 13 | 70.84 | 11.33
|  |  | 100м трубопровода | 12100.21 | 14.5 |  |  | 2
227 | ТЕР-20-02-013-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка кровельной проходки (применительно) Козп=14,5 Кмат=7,34 Кэм=5,09 (8427) НР=103% СП=56% | 0.2 | 5328.69 | 38.94 | 1066 | 950 | 8 | 32.34 | 6.47
|  |  | 10узлов | 4750.04
228 | Прайс стр. 15 | Стоимость кровельной проходки MASTER FLASH STANDART | 2 | 1983.05 |  | 3966
ШТ
Итого: Система водоотведения |  |  |  |  | 9839 |  | 2886 | 21 |  | 17.8
2
|  | Основная зарплата |  |  | 2886
|  | Эксплуатация машин |  |  | 21
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2
|  | Материальные затраты |  |  | 6932
|  | Накладные расходы |  |  | 2975
|  | Сметная прибыль |  |  | 1617
|  | ИТОГО |  |  | 14431
|  | Резерв |  | 2 % | 289
|  | Итого с резервом |  |  | 14720
|  | НДС |  | 18 % | 2650
|  | Итого с НДС |  |  | 17370
|  | Итого по смете |  |  | 17370
Итого по смете: |  |  |  |  | 1339231 |  | 332716 | 65106 |  | 2214.71
8337
|  | Основная зарплата |  |  | 332716
|  | Эксплуатация машин |  |  | 65106
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 8337
|  | Материальные затраты |  |  | 884295
|  | Накладные расходы |  |  | 288715
|  | Сметная прибыль |  |  | 164410
|  | Транспортировка |  |  | 57114
|  | Талоны на мусор 67*95,54 |  |  | 6401
|  | ИТОГО |  |  | 1792356
|  | Резерв |  | 2 % | 35847
|  | Итого с резервом |  |  | 1828203
|  | НДС |  | 18 % | 329077
|  | Итого с НДС |  |  | 2157280
|  | Итого по смете |  |  | 2163682
Составил: |  | инженер по сметной документации Фонда капитального ремонта Республики Карелия |  |  |  |  | ____________________ Цветкова Ю.С.
Проверил: |  | начальник производственно-технического отдела Фонда капитального ремонта Республики Карелия |  |  |  |  | ____________________ Бабарова О.В.