
                                                                                      Приложение № 1
                                                                                      к договору № _____

 «___  »  _________2015 г.
Техническое задание на выполнение работ по обследованию технического состояния общего имущества в многоквартирном доме и разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Республика Карелия, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 8
	1.Заказчик
	Фонд капитального ремонта Республики Карелия

	2.Основание для выполнения работ
	Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 346-П. 
Краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы, утвержденный Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 02.04.2015 № 44.

	3. Наименование объекта
	Многоквартирный дом

	4. Адрес объекта
	Республика Карелия, пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 8

	5. Краткая характеристика объекта
	Согласно технического паспорта, изготовленного Республиканским бюро технической инвентаризации, инвентарный № 82
Год постройки – 1961
Количество этажей -2
Объем здания – 1112 м3
Материал конструктивных элементов:  

Стены- бревенчатые.
Перекрытия- деревянные.

Фундамент –бутовый ленточный.

	6. Исходная документация,  

    передаваемая Подрядчику
	Копия технического паспорта, изготовленного Республиканским бюро технической инвентаризации инвентарный № 82.

	7. Выполняемые работы
	Первый этап. Обследование технического состояния общего имущества многоквартирного дома.
Элементы объекта, подлежащие обследованию:
1.Внутридомовых инженерных систем: 
- электроснабжения,

2.Крыши;

3. Фасада;

4.Фундамента многоквартирного дома;
5. Подвальные помещения (при наличии).

Состав  общего  имущества  многоквартирного  дома  определён  Правилами  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме (Глава1, пункт 2),  утверждёнными  Постановлением Правительства  Российской  Федерации от  13.08.2006г № 491  «Об  утверждении  правил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и  правил  изменения  размера  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  в  случае  оказания  услуг  и  выполнения  работ  по  управлению,  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества и (или)  с  перерывами,  превышающими  установленную  продолжительность».

Результаты первого этапа работ, представленные Подрядчиком, рассматриваются и утверждаются Заказчиком в течение 5 рабочих дней.

Второй этап. Разработка проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: 

1.Внутридомовых инженерных систем: 

- электроснабжения,

2. Кровля, в том числе устройство выходов на кровлю (без изменения существующего назначения чердачного помещения (при наличии такового) в части наличия (отсутствия) отопления с сохранением требуемых теплотехнических характеристик помещения).
3.Фасад;

4.Фундамент;
5.Подвальные помещения
Состав и объем второго этапа работ уточняется Заказчиком по результатам первого этапа работ. 

	8. Основные нормативные документы. 
	Выполнение работ осуществлять в соответствии с требованиями:

· Жилищного кодекса Российской Федерации;
· Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
· Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

· Федерального    закона    Российской    Федерации     от    23.11.2009   № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

· Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
· ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий;
· ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий;
· ГОСТ 21.1101-2013 СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации, 
· Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации № 491 от 13.08.2006г.

	9. Требования к составу и содержанию выполняемых работ

	1. Обследование технического состояния общего имущества в многоквартирном доме (далее – объекта) произвести на месте (в обязательном порядке), с целью уточнения объемов работ для разработки проектной документации (определения подлежащих капитальному ремонту элементов объекта). Согласовать с Заказчиком.
Осуществить сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения обследования объекта и разработки проектной документации для проведения капитального ремонта.
Результаты обследования технического состояния объекта должны быть оформлены в виде акта обследования технического состояния.
 Результаты обследования должны содержать:
-описание объекта,

-описание обследуемых элементов объекта, их характеристик и состояния с указанием износа;

-схемы обследуемых элементов объекта с деталями и обмерами (при наличии дефектов и повреждений на элементах объекта);

-фотофиксация объекта в целом, дефектов и повреждений обследуемых элементов, узлов объекта;

- ведомость дефектов; 
- анализ причин дефектов и повреждений,

- выводы, рекомендации по устранению причин дефектов и повреждений,
- заключение о возможности и целесообразности проведения капитального ремонта по каждому обследуемому элементу объекта.
Полученные результаты обследования должны послужить исходными материалами для разработки проектной документации на капитальный ремонт объекта.
Документация по результатам обследования должна быть представлена в объёме:

-  два экземпляра сброшюрованных комплектов на бумажном носителе (заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённые печатью организации);

- один экземпляр комплекта на электронном носителе в форме электронных образов бумажных документов в виде файла в формате PDF.
- Цветные, читаемые фотоиллюстрации заметных недостатков и дефектов, обнаруженных в ходе технического обследования.
2. Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта объекта. Состав проектной документации:
1. «Пояснительная записка»

2. «Архитектурные решения» 
3. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

4. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
Подразделы:

а) подраздел "Система электроснабжения" (при необходимости);

б) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";(при необходимости)
в) подраздел "Система газоснабжения" (при необходимости);

5. «Проект организации строительства»;

6. «Смета на строительство объектов капитального строительства». 
Сметный расчет выполнить базисно- индексным методом на основе сметной нормативной базы ТСНБ ТЕР-2001 (редакция 2014г.) Республики Карелия с применением индексов по видам строительно-монтажных работ, установленных Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.
Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 (утв. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1) и другими действующими нормативно-техническими документами в сфере ценообразования.
В сметном расчете предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля;

- непредвиденные затраты в размере 2%.


Необходимость разработки рабочей документации определяется Заказчиком по итогам рассмотрения проектной документации.
Рабочую документацию разработать в объеме, необходимом для реализации в процессе капитального ремонта технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации.
3. Документация должна быть представлена в объеме:

- четыре экземпляра сброшюрованных комплектов на бумажном носителе (заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации);
- один экземпляр комплекта на электронном носителе в форме электронных образов бумажных документов в виде файла в формате PDF. 
Электронная версия сметной документации в формате Excel и в формате сметной программы.
Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество представленных электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты.



	10.Требования к выполнению работ
	· Предусмотренные в проектной документации решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы и строительного объема здания.
· Включить обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики к ремонтируемым элементам.
· Используемые материалы должны применяться с учетом требований Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

· Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия Российской Федерации.

· Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
· При подготовке проектной документации по капитальному ремонту кровли и фасада предусмотреть применение типовых проектных решений, принятых для реализации на территории Республики Карелия.

	11. Источник финансирования
	1. Средства собственников помещений многоквартирного дома исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.

2. В случае недостаточности средств собственников помещений дома -  за счет средств, полученных за счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах, расположенных на территории Муезерского муниципального района и формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.


