Приложение №

к договору от _______ № ______

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту электроснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Карелия, пгт.Надвоицы, ул. 50 лет Октября 15

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015 – 2044 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд капитального ремонта Республики Карелия |
| 3 | Месторасположение объекта. | 3.1. Республика Карелия, пгт.Надвоицы, ул. 50 лет Октября 15 |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома |
| 5 | Виды и количество выполняемых работ | 5.1. Согласно проектно - сметной документации |
| 6 | Условия выполнения работ | 6.1.Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома. 6.2. Уведомить заказчика о готовности к началу работ, сдаче приемки скрытых и выполненных работ. 6.3. Обязательное заблаговременное оповещение жителей дома о планируемых отключениях электроснабжения посредством размещения объявления о предстоящем отключении, с указанием точных сроков и продолжительности отключения. 6.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 6.5. Назначить лицо, ответственное за производство работ. Копию приказа предоставить заказчику. 6.6. Обеспечить наличие свидетельства, выданного саморегулирующей организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 6.7. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет полное взаимодействие с управляющей организацией, обслуживающей данный жилой дом, а также ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей поставку электроэнергии в жилой дом по сетям внешнего электроснабжения. |
| 7 | Общие требования к выполнению работ | 7.1. Работы выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией. 7.2. Работы выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями ПУЭ изд.7, СП 31-110-2003 7.3. Обеспечить наличие на предприятии аттестованных лиц, имеющих 5 группу допуска для работы до и свыше 1000В (в соответствии с ПТЭЭП) 7.3. Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов государственным стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и разрешены для применения в жилом доме. 7.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН и других нормативно-технических документов Российской Федерации. |
| 8 | Требования по выполнению сопутствующих работ | 8.1. Обеспечить согласование и приемку скрытых и выполненных работ с Заказчиком. Оформить акты на скрытые работы. Оформить фотофиксацию скрытых работ. 8.2.Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкций с рабочей зоны. Предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, наличие строительной бытовки для рабочих. 8.3. Обеспечить проведение необходимого комплекса электроизмерительных работ на смонтированной электроустановке с подготовкой соответствующих протоколов испытаний с привлечением сертифицированной электролаборатории. |
| 9 | Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ | 9.1. До начала работ предоставить график производства работ. 9.2. Соблюдать график предъявления результатов выполненных работ. Технология выполнения работ согласно плану-графику. |
| 10 | Требования по объему гарантий качества работ | 10.1. Подрядчик производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта. |
| 11 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 11.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями Договора подряда |
| 12 | Иные требования | 12.1. Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 12.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке в соответствии с условиями Договора подряда. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности Генерального директора _______________________ М.Н. Баранов | _______________________ |