Приложение № 1

к договору № _____

«___  »  _________2015 г.

Техническое задание на выполнение работ по обследованию технического состояния общего имущества в многоквартирном доме и разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Республика Карелия, Прионежский район,

пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 71

| 1.Заказчик | Фонд капитального ремонта Республики Карелия |
| --- | --- |
| 2.Основание для выполнения работ | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 N 346-П. Краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы, утвержденный Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 02.04.2015 № 44. |
| 3. Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 4. Адрес объекта | Республика Карелия, Прионежский район, пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 71 |
| 5. Краткая характеристика объекта | Согласно техническому паспорту, изготовленному Республиканским бюро технической инвентаризации; Электронному паспорту в автоматизированной информационно-аналитической системе управления региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия (по состоянию на 04.06.2015): Год постройки – 1917 Количество этажей -2 Объем здания – 424 м3 Материал конструктивных элементов: Стены- бревенчатые. Перекрытия- деревянные. Фундамент –ленточный бутовый. Внутридомовые инженерные сети: Газоснабжение- балонное. Электроснабжение- центральное. |
| 6. Исходная документация, передаваемая Подрядчику | Копия технического паспорта, изготовленного Республиканским бюро технической инвентаризации, инвентарный № 597 |
| 7. Выполняемые работы | Первый этап. Обследование технического состояния общего имущества многоквартирного дома. Элементы объекта, подлежащие обследованию: 1.Внутридомовых инженерных систем: - электроснабжения, - газоснабжения; 2.Крыши; 3. Фасада; 4.Фундамента многоквартирного дома Второй этап. Разработка проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: 1.Внутридомовых инженерных систем: - электроснабжения, - газоснабжения; 2. Крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; 3. Утепление и ремонт фасада; 4.Фундамента многоквартирного дома Состав и объем второго этапа работ уточняется Заказчиком по результатам первого этапа работ. |
| 8. Основные нормативные документы. | Выполнение работ осуществлять в соответствии с требованиями: - Жилищного кодекса Российской Федерации; - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий; - ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий; - ГОСТ 21.1101-2013 СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации, - и иных действующих нормативных актов законодательства Российской Федерации в области строительства |
| 9. Требования к составу и содержанию выполняемых работ | 1. Обследование технического состояния общего имущества в многоквартирном доме (далее – объекта) произвести на месте (в обязательном порядке), с целью уточнения объемов работ для разработки проектной документации (определения подлежащих капитальному ремонту элементов объекта). Согласовать с Заказчиком. Осуществить сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения обследования объекта и разработки проектной документации для проведения капитального ремонта. Результаты обследования технического состояния объекта должны быть оформлены в виде акта обследования технического состояния. Результаты обследования должны содержать: -описание объекта, -описание обследуемых элементов объекта, их характеристик и состояния с указанием износа; -схемы обследуемых элементов объекта с деталями и обмерами (при наличии дефектов и повреждений на элементах объекта); -фотофиксация объекта в целом, дефектов и повреждений обследуемых элементов, узлов объекта; - ведомость дефектов; - анализ причин дефектов и повреждений, - выводы, рекомендации по устранению причин дефектов и повреждений, - заключение о возможности и целесообразности проведения капитального ремонта по каждому обследуемому элементу объекта. Полученные результаты обследования должны послужить исходными материалами для разработки проектной документации на капитальный ремонт объекта. 2. Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта объекта. Состав проектной документации: 1. «Пояснительная записка» 2. «Архитектурные решения» 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подразделы: а) подраздел "Система электроснабжения"; г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"; (при необходимости) е) подраздел "Система газоснабжения"; 6. «Проект организации строительства»; 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 10 (1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 11. «Смета на строительство объектов капитального строительства». Сметный расчет выполнить базисно- индексным методом на основе сметной нормативной базы ТСНБ ТЕР-2001 (редакция 2014г.) Республики Карелия с применением индексов по видам строительно-монтажных работ, установленных Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия. Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 (утв. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1) и другими действующими нормативно-техническими документами в сфере ценообразования. В сметном расчете предусмотреть затраты на осуществление строительного контроля. Рабочую документацию разработать в объеме, необходимом для реализации в процессе капитального ремонта технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации. 3. Документация должна быть представлена в объеме: - четыре экземпляра сброшюрованных комплектов на бумажном носителе (заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации); - один экземпляр комплекта на электронном носителе в форме электронных образов бумажных документов в виде файла в формате PDF. Электронная версия сметной документации в формате Excel и в формате сметной программы. Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество представленных электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. |
| 10.Требования к выполнению работ | - Предусмотренные в проектной документации решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы и строительного объема здания. - Включить обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики к ремонтируемым элементам. - Используемые материалы должны применяться с учетом требований Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений». - Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия Российской Федерации. - Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории Российской Федерации. |
| 11. Источник финансирования | 1. Средства собственников помещений многоквартирного дома исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 2. В случае недостаточности средств собственников помещений дома - за счет средств, полученных за счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах, расположенных на территории Прионежского муниципального района и формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. |
| 12. Срок выполнения работ | В течении 14 календарных дней со дня заключения договора подряда на выполнение работ. |
| 13. Максимальная стоимость выполнения работ | 30382,60 руб. |